## Chanel 1
No | setpoint-temp | setpoint-hum | monitor-temp | monitor-hum
1 | 22 | 72 | 24 | 75
2 | 22 | 72 | 24 | 75
3 | 22 | 72 | 24 | 75
4 | 22 | 72 | 24 | 75
5 | 22 | 72 | 23 | 74
6 | 22 | 72 | 23 | 74
7 | 22 | 72 | 23 | 74
8 | 22 | 72 | 23 | 73
9 | 22 | 72 | 22.5 | 73
10 | 22 | 72 | 22.3 | 73
11 | 22 | 72 | 22.2 | 72
12 | 22 | 72 | 22 | 72
13 | 22 | 72 | 22 | 72
14 | 22 | 72 | 22 | 72
15 | 22 | 72 | 22 | 72
16 | 22 | 72 | 22 | 72
17 | 22 | 72 | 22 | 72
18 | 22 | 72 | 22 | 72
19 | 22 | 72 | 22 | 72
20 | 22 | 72 | 22 | 72
21 | 22 | 72 | 22 | 72
22 | 22 | 72 | 22 | 72
23 | 22 | 72 | 22 | 72
24 | 22 | 72 | 22 | 72
25 | 22 | 72 | 22 | 72
26 | 22 | 72 | 22 | 72
27 | 22 | 72 | 22 | 72
28 | 22 | 72 | 22 | 72
29 | 22 | 72 | 23 | 74
30 | 22 | 72 | 23 | 74
31 | 22 | 72 | 23 | 74
32 | 22 | 72 | 23 | 73
33 | 22 | 72 | 22 | 73
34 | 22 | 72 | 22 | 73
35 | 22 | 72 | 22 | 72
36 | 22 | 72 | 22 | 72
37 | 22 | 72 | 22 | 72
38 | 22 | 72 | 22 | 72
39 | 22 | 72 | 22 | 72
40 | 22 | 72 | 22 | 72
41 | 22 | 72 | 22 | 72
42 | 22 | 72 | 22 | 72
43 | 22 | 72 | 22 | 72
44 | 22 | 72 | 22 | 72
45 | 22 | 72 | 22 | 72
46 | 22 | 72 | 22 | 72
47 | 22 | 72 | 22 | 72
48 | 22 | 72 | 22 | 72

## Chanel 2
No | voltage | current | frequency | kwh
1 | 385 | 20 | 10 | 0
2 | 389 | 20 | 25 | 0
3 | 389 | 20 | 50 | 0
4 | 389 | 20 | 50 | 0
5 | 390 | 20 | 50 | 0
6 | 391 | 20 | 50 | 0
7 | 392 | 20 | 50 | 0
8 | 392 | 20 | 50 | 0
9 | 389 | 20 | 50 | 0
10 | 388 | 20 | 50 | 0
11 | 382 | 20 | 50 | 0
12 | 382 | 20 | 50 | 0
13 | 382 | 20 | 20 | 0
14 | 382 | 20 | 10 | 0
15 | 382 | 20 | 0 | 1
16 | 382 | 20 | 0 | 0
17 | 382 | 20 | 0 | 0
18 | 382 | 20 | 0 | 0
19 | 382 | 20 | 0 | 0
20 | 382 | 20 | 0 | 0
21 | 382 | 20 | 0 | 0
22 | 382 | 20 | 0 | 0
23 | 382 | 20 | 0 | 0
24 | 382 | 20 | 0 | 0
25 | 382 | 20 | 0 | 0
26 | 382 | 20 | 0 | 0
27 | 382 | 20 | 0 | 0
28 | 382 | 20 | 0 | 0
29 | 382 | 20 | 10 | 0
30 | 382 | 20 | 25 | 0
31 | 382 | 20 | 50 | 0
32 | 382 | 20 | 50 | 0
33 | 382 | 20 | 50 | 0
34 | 382 | 20 | 25 | 0
35 | 382 | 20 | 10 | 0
36 | 382 | 20 | 0 | 1
37 | 382 | 20 | 0 | 0
38 | 382 | 20 | 0 | 0
39 | 382 | 20 | 0 | 0
40 | 382 | 20 | 0 | 0
41 | 382 | 20 | 0 | 0
42 | 382 | 20 | 0 | 0
43 | 382 | 20 | 0 | 0
44 | 382 | 20 | 0 | 0
45 | 382 | 20 | 0 | 0
46 | 382 | 20 | 0 | 0
47 | 382 | 20 | 0 | 0
48 | 382 | 20 | 0 | 0

## Chanel 3
No | voltage | current | frequency | kwh
1 | 385 | 20 | 50 | 1
2 | 389 | 20 | 50 | 2
3 | 389 | 20 | 50 | 3
4 | 389 | 20 | 50 | 4
5 | 390 | 20 | 50 | 5
6 | 391 | 20 | 50 | 6
7 | 392 | 20 | 50 | 7
8 | 392 | 20 | 50 | 8
9 | 389 | 20 | 50 | 9
10 | 388 | 20 | 50 | 10
11 | 382 | 20 | 50 | 11
12 | 382 | 20 | 50 | 12
13 | 382 | 20 | 50 | 13
14 | 382 | 20 | 50 | 14
15 | 382 | 20 | 50 | 15
16 | 382 | 20 | 50 | 16
17 | 382 | 20 | 50 | 17
18 | 382 | 20 | 50 | 18
19 | 382 | 20 | 50 | 19
20 | 382 | 20 | 50 | 20
21 | 382 | 20 | 50 | 21
22 | 382 | 20 | 50 | 22
23 | 382 | 20 | 50 | 23
24 | 382 | 20 | 50 | 24
25 | 382 | 20 | 50 | 25
26 | 382 | 20 | 50 | 26
27 | 382 | 20 | 50 | 27
28 | 382 | 20 | 50 | 28
29 | 382 | 20 | 50 | 29
30 | 382 | 20 | 50 | 30
31 | 382 | 20 | 50 | 31
32 | 382 | 20 | 50 | 32
33 | 382 | 20 | 50 | 33
34 | 382 | 20 | 50 | 34
35 | 382 | 20 | 50 | 35
36 | 382 | 20 | 50 | 36
37 | 382 | 20 | 50 | 37
38 | 382 | 20 | 50 | 38
39 | 382 | 20 | 50 | 39
40 | 382 | 20 | 50 | 40
41 | 382 | 20 | 50 | 41
42 | 382 | 20 | 50 | 42
43 | 382 | 20 | 50 | 43
44 | 382 | 20 | 50 | 44
45 | 382 | 20 | 50 | 45
46 | 382 | 20 | 50 | 46
47 | 382 | 20 | 50 | 47
48 | 382 | 20 | 50 | 48